## Kincsesbanya_DRV_RR_VL_Szennyvi
Azonosítás | [5 empty] | Műszaki jellemzők |  |  | Állapot jellemzők |  |  | Gazdasági jellemzők |  | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON |  |  |  | Település | Megnevezés | Létesítési év | Jellemzők | Megjegyzés | Várható élettertam (év) | Avultsági mutató (%) | Pótlás várható éve (év) | Pótlási költség (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | Tulajdoni arány (%) | KEOP beruházásból
- | Megnevezés : K - 1. sz. átemelő (végátemelő)
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-4-1-46-100 | KINCSESBÁNYA | Egyéb tartozékok | 1999 | Megvezetőcső HG acél 2" 12 m Acél hágcsó 5 db Egyéb szerelvényk Karimák, konzolok kompenzátorok és egyéb költségek stb |  | 30 | 45 | 2029 | 544000 | 244800 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 544000 | 244800
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-4-1-45-98 | KINCSESBÁNYA | Nyomócső | 1999 | DN 150 Acél 24 fm |  | 50 | 45 | 2038 | 120000 | 54000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-4-1-45-99 | KINCSESBÁNYA | Ividom | 1999 | DN 150 3 db acél |  | 30 | 45 | 2029 | 30000 | 13500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 150000 | 67500
|  | - | Csoport név : Szivattyúk, egyéb gépészet
|  |  | R-8-4-1-40-92 | KINCSESBÁNYA | Flygt CP 3153 MT | 1999 | P=13,5kW |  | 7 | 60 | 2019 | 2100000 | 1260000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2100000 | 1260000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-4-1-44-97 | KINCSESBÁNYA | Visszacsapók, tolózárak | 1999 | Golyós visszacsapó DN 150 2db Karimás tolózár DN 150 3 db |  | 10 | 45 | 2020 | 278000 | 125100 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 278000 | 125100
[12 empty] | 3072000 | 1697400
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-4-3-47-101 | KINCSESBÁNYA | Erősáramú berendezések | 1999 | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok Terepi kábelezés Frekvenciaváltó Betáplálás, Érintésvédelem |  | 20 | 40 | 2023 | 450000 | 180000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 450000 | 180000
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-4-3-49-103 | KINCSESBÁNYA | Irányítástechnika | 1999 | PLC hardver és szoftver |  | 12 | 50 | 2021 | 150000 | 75000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 150000 | 75000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-4-3-48-102 | KINCSESBÁNYA | Műszerezés | 1999 | Szintmérő |  | 10 | 40 | 2019 | 70000 | 28000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 70000 | 28000
[12 empty] | 670000 | 283000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Fedlap
|  |  | R-8-4-2-43-96 | KINCSESBÁNYA | Acél fedlap | 1999 | acél bordáslemez fedlap 3 db |  | 50 | 30 | 2030 | 60000 | 18000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 60000 | 18000
|  | - | Csoport név : Kerítés, kapu
|  |  | R-8-4-2-42-95 | KINCSESBÁNYA | Műanyag bevonatos kerítés | 1999 | 30 fm |  | 50 | 70 | 2050 | 285000 | 199500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 285000 | 199500
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-4-2-41-94 | KINCSESBÁNYA | Szerelvényakna építészet | 1999 | 1,9 x 1,8 x 2,1 m |  | 50 | 35 | 2033 | 550000 | 192500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 550000 | 192500
|  | - | Csoport név : Átemelőakna fedlappal, födémmel
|  |  | R-8-4-2-39-91 | KINCSESBÁNYA | Átemelőakna építészet | 1999 | DN 2,0 m Mélység: 7,5m födémmel |  | 50 | 40 | 2035 | 1800000 | 720000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1800000 | 720000
[12 empty] | 2695000 | 1130000
[12 empty] | 6437000 | 3110400
- | Megnevezés : K - 2. sz. átemelő
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-2-1-24-74 | KINCSESBÁNYA | Egyéb tartozékok | 1999 | Megvezetőcső HG acél 2" 12 m Acél hágcsó 3 db Egyéb szerelvényk Karimák, konzolok kompenzátorok és egyéb költségek stb |  | 30 | 85 | 2041 | 292000 | 248200 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 292000 | 248200
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-2-1-23-71 | KINCSESBÁNYA | Nyomócső | 1999 | Acél 8 fm |  | 50 | 85 | 2058 | 16000 | 13600 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-23-72 | KINCSESBÁNYA | Ividom | 1999 | DN 63 3 db acél |  | 30 | 90 | 2042 | 2100 | 1890 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 18100 | 15490
|  | - | Csoport név : Szivattyúk, egyéb gépészet
|  |  | R-8-2-1-18-65 | KINCSESBÁNYA | Flygt MP 3068 212 | 1999 | P=1,8kW |  | 7 | 90 | 2021 | 440000 | 396000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-18-66 | KINCSESBÁNYA | Flygt MP 3068 212 | 1999 | P=1,8kW |  | 7 | 90 | 2021 | 440000 | 396000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 880000 | 792000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-2-1-22-70 | KINCSESBÁNYA | Visszacsapók, tolózárak | 1999 | Golyós visszacsapó DN 63 2db Karimás tolózár DN 63 3 db |  | 10 | 95 | 2025 | 90000 | 85500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 90000 | 85500
[12 empty] | 1280100 | 1141190
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-2-3-25-75 | KINCSESBÁNYA | Erősáramú berendezések | 1999 | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok Terepi kábelezés Betáplálás, Érintésvédelem |  | 20 | 95 | 2034 | 250000 | 237500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 250000 | 237500
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-2-3-27-77 | KINCSESBÁNYA | Műszerezés | 1999 | Szintmérő |  | 10 | 90 | 2024 | 70000 | 63000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 70000 | 63000
[12 empty] | 320000 | 300500
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Fedlap
|  |  | R-8-2-2-21-69 | KINCSESBÁNYA | Acél fedlap | 1999 | acél fedlap 1 db |  | 50 | 50 | 2040 | 20000 | 10000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 20000 | 10000
|  | - | Csoport név : Kerítés, kapu
|  |  | R-8-2-2-20-68 | KINCSESBÁNYA | Műanyag bevonatos kerítés | 1999 | 24 fm |  | 50 | 90 | 2060 | 228000 | 205200 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 228000 | 205200
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-2-2-19-67 | KINCSESBÁNYA | Szerelvényakna építészet | 1999 | 1,5 x 1,8 x 1,0 m |  | 50 | 90 | 2060 | 150000 | 135000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 150000 | 135000
|  | - | Csoport név : Átemelőakna fedlappal, födémmel
|  |  | R-8-2-2-17-64 | KINCSESBÁNYA | Átemelőakna építészet | 1999 | DN 1,0 m Mélység: 3,4m födémmel |  | 50 | 90 | 2060 | 160000 | 144000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 160000 | 144000
[12 empty] | 558000 | 494200
[12 empty] | 2158100 | 1935890
- | Megnevezés : K - 3. sz. átemelő TKIII.
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-3-1-35-87 | KINCSESBÁNYA | Egyéb tartozékok | 1999 | Megvezetőcső HG acél 2" 12 m Acél hágcsó 3 db Acél létra háttámasszal Egyéb szerelvényk Karimák, konzolok kompenzátorok és egyéb költségek stb |  | 30 | 70 | 2036 | 532000 | 372400 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 532000 | 372400
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-3-1-34-85 | KINCSESBÁNYA | Nyomócső | 1999 | DN 100 Acé és KG PVC 6,0 fm |  | 50 | 70 | 2050 | 26400 | 18480 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-1-34-86 | KINCSESBÁNYA | Ividom | 1999 | DN 100 3 db acél |  | 30 | 90 | 2042 | 18000 | 16200 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 44400 | 34680
|  | - | Csoport név : Szivattyúk, egyéb gépészet
|  |  | R-8-3-1-29-79 | KINCSESBÁNYA | Flygt CP 3102 HT | 1999 | P=3,7kW |  | 7 | 70 | 2020 | 1100000 | 770000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-3-1-29-80 | KINCSESBÁNYA | EMU-FA.82-TW90-T131 | 1999 | P=2,2kW |  | 7 | 70 | 2020 | 560000 | 392000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1660000 | 1162000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-3-1-33-84 | KINCSESBÁNYA | Visszacsapók, tolózárak | 1999 | Golyós visszacsapó DN 100 2db Karimás tolózár DN 100 2 db |  | 10 | 70 | 2022 | 136000 | 95200 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 136000 | 95200
[12 empty] | 2372400 | 1664280
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-3-3-36-88 | KINCSESBÁNYA | Erősáramú berendezések | 1999 | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok Terepi kábelezés Frekvenciaváltó Betáplálás, Érintésvédelem |  | 20 | 70 | 2029 | 550000 | 385000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 550000 | 385000
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-3-3-38-90 | KINCSESBÁNYA | Irányítástechnika | 1999 | PLC hardver és szoftver |  | 12 | 50 | 2021 | 150000 | 75000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 150000 | 75000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-3-3-37-89 | KINCSESBÁNYA | Műszerezés | 1999 | Szintmérő |  | 10 | 70 | 2022 | 70000 | 49000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 70000 | 49000
[12 empty] | 770000 | 509000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Fedlap
|  |  | R-8-3-2-32-83 | KINCSESBÁNYA | Acél fedlap | 1999 | acél fedlap 2 db |  | 50 | 50 | 2040 | 40000 | 20000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 40000 | 20000
|  | - | Csoport név : Kerítés, kapu
|  |  | R-8-3-2-31-82 | KINCSESBÁNYA | Műanyag bevonatos kerítés | 1999 | 40 fm |  | 50 | 90 | 2060 | 380000 | 342000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 380000 | 342000
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-3-2-30-81 | KINCSESBÁNYA | Szerelvényakna építészet | 1999 | 2,9 x 1,8 x 1,5 m |  | 50 | 60 | 2045 | 450000 | 270000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 450000 | 270000
|  | - | Csoport név : Átemelőakna fedlappal, födémmel
|  |  | R-8-3-2-28-78 | KINCSESBÁNYA | Átemelőakna építészet | 1999 | DN 2,0 m Mélység: 5,0m födémmel |  | 50 | 60 | 2045 | 1600000 | 960000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1600000 | 960000
[12 empty] | 2470000 | 1592000
[12 empty] | 5612400 | 3765280
- | Megnevezés : K - 4. sz. átemelő TK IIIA
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-5-1-57-113 | KINCSESBÁNYA | Egyéb tartozékok | 1999 | Megvezetőcső HG acél 2" 8 m Acél hágcsó 4 db Acél létra háttámla nélkül Egyéb szerelvényk Karimák, konzolok kompenzátorok és egyéb költségek stb |  | 30 | 85 | 2041 | 470000 | 399500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 470000 | 399500
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-5-1-56-111 | KINCSESBÁNYA | Nyomócső | 1999 | Acél és KG PVC 12 fm |  | 50 | 85 | 2058 | 54000 | 45900 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-5-1-56-112 | KINCSESBÁNYA | Ividom | 1999 | DN 80 3 db acél |  | 30 | 90 | 2042 | 18000 | 16200 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 72000 | 62100
|  | - | Csoport név : Szivattyúk, egyéb gépészet
|  |  | R-8-5-1-51-105 | KINCSESBÁNYA | Flygt CP 3045-250MT | 1999 | P=1,2kW |  | 7 | 90 | 2021 | 300000 | 270000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-5-1-51-106 | KINCSESBÁNYA | VOGEL-30-T2V-115 | 1999 | P=1,2kW |  | 7 | 90 | 2021 | 300000 | 270000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 600000 | 540000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-5-1-55-110 | KINCSESBÁNYA | Visszacsapók, tolózárak | 1999 | Golyós visszacsapó DN 80 2db Karimás tolózár DN 80 2 db |  | 10 | 95 | 2025 | 106000 | 100700 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 106000 | 100700
[12 empty] | 1248000 | 1102300
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-5-3-58-114 | KINCSESBÁNYA | Erősáramú berendezések | 1999 | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok Terepi kábelezés Frekvencia váltó Betáplálás, Érintésvédelem |  | 20 | 95 | 2034 | 450000 | 427500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 450000 | 427500
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-5-3-60-116 | KINCSESBÁNYA | Irányítástechnika | 1999 | PLC hardver és szoftver |  | 12 | 80 | 2025 | 150000 | 120000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 150000 | 120000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-5-3-59-115 | KINCSESBÁNYA | Műszerezés | 1999 | Szintmérő |  | 10 | 90 | 2024 | 70000 | 63000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 70000 | 63000
[12 empty] | 670000 | 610500
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Fedlap
|  |  | R-8-5-2-54-109 | KINCSESBÁNYA | Acél fedlap | 1999 | HG acél fedlap 3 db |  | 50 | 85 | 2058 | 60000 | 51000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 60000 | 51000
|  | - | Csoport név : Kerítés, kapu
|  |  | R-8-5-2-53-108 | KINCSESBÁNYA | Műanyag bevonatos kerítés | 1999 | 30 fm |  | 50 | 90 | 2060 | 285000 | 256500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 285000 | 256500
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-5-2-52-107 | KINCSESBÁNYA | Szerelvényakna építészet | 1999 | 1,8 x 2,1 x 1,9 m |  | 50 | 90 | 2060 | 550000 | 495000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 550000 | 495000
|  | - | Csoport név : Átemelőakna fedlappal, födémmel
|  |  | R-8-5-2-50-104 | KINCSESBÁNYA | Átemelőakna építészet | 1999 | DN 1,6 m Mélység: 5,0m födémmel |  | 50 | 90 | 2060 | 1400000 | 1260000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1400000 | 1260000
[12 empty] | 2295000 | 2062500
[12 empty] | 4213000 | 3775300
- | Megnevezés : K - 5. sz. átemelő TK II.
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-6-1-68-126 | KINCSESBÁNYA | Egyéb tartozékok | 1999 | Megvezetőcső HG acél 2" 20 m Acél hágcsó 4 db Acél létra háttámasszal Egyéb szerelvényk Karimák, konzolok kompenzátorok és egyéb költségek stb |  | 30 | 85 | 2041 | 538000 | 457300 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 538000 | 457300
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-6-1-67-124 | KINCSESBÁNYA | Nyomócső | 1999 | Acél és KG PVC DN 100 6 fm |  | 50 | 85 | 2058 | 26400 | 22440 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-6-1-67-125 | KINCSESBÁNYA | Ividom | 1999 | DN 100 3 db acél |  | 30 | 90 | 2042 | 18000 | 16200 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 44400 | 38640
|  | - | Csoport név : Szivattyúk, egyéb gépészet
|  |  | R-8-6-1-62-118 | KINCSESBÁNYA | Flygt CP 3102 252. HT | 1999 | P=4,7kW |  | 7 | 90 | 2021 | 1150000 | 1035000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-6-1-62-119 | KINCSESBÁNYA | Flygt CP 3102 252. HT | 1999 | P=4,7kW |  | 7 | 90 | 2021 | 1150000 | 1035000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2300000 | 2070000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-6-1-66-123 | KINCSESBÁNYA | Visszacsapók, tolózárak | 1999 | Golyós visszacsapó DN 100 2db Karimás tolózár DN 100 2db |  | 10 | 85 | 2024 | 136000 | 115600 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 136000 | 115600
[12 empty] | 3018400 | 2681540
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-6-3-69-127 | KINCSESBÁNYA | Erősáramú berendezések | 1999 | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok Terepi kábelezés Frekvenciaváltó Betáplálás, Érintésvédelem |  | 20 | 95 | 2034 | 550000 | 522500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 550000 | 522500
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-6-3-71-129 | KINCSESBÁNYA | Irányítástechnika | 1999 | PLC hardver és szoftver |  | 12 | 85 | 2025 | 150000 | 127500 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 150000 | 127500
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-6-3-70-128 | KINCSESBÁNYA | Műszerezés | 1999 | Szintmérő |  | 10 | 90 | 2024 | 70000 | 63000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 70000 | 63000
[12 empty] | 770000 | 713000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Fedlap
|  |  | R-8-6-2-65-122 | KINCSESBÁNYA | Acél fedlap | 1999 | acél fedlap 2 db |  | 50 | 80 | 2055 | 40000 | 32000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 40000 | 32000
|  | - | Csoport név : Kerítés, kapu
|  |  | R-8-6-2-64-121 | KINCSESBÁNYA | Műanyag bevonatos kerítés | 1999 | 34 fm |  | 50 | 90 | 2060 | 323000 | 290700 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 323000 | 290700
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-6-2-63-120 | KINCSESBÁNYA | Szerelvényakna építészet | 1999 | 1,8 x 2,1 x 1,8 m |  | 50 | 90 | 2060 | 450000 | 405000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 450000 | 405000
|  | - | Csoport név : Átemelőakna fedlappal, födémmel
|  |  | R-8-6-2-61-117 | KINCSESBÁNYA | Átemelőakna építészet | 1999 | DN 2,0 m Mélység: 5,0m födémmel |  | 50 | 60 | 2045 | 1600000 | 960000 | Kincsesbánya Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1600000 | 960000
[12 empty] | 2413000 | 1687700
[12 empty] | 6201400 | 5082240
[12 empty] | 24621900 | 17669110