## Kincsesbanya_DRV_RR_VL_Szennyvi
Azonosítás | [5 empty] | Műszaki jellemzők |  |  | Állapot jellemzők |  |  | Gazdasági jellemzők |  | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON |  |  |  | Település | Megnevezés | Létesítési év | Jellemzők | Megjegyzés | Várható élettertam (év) | Avultsági mutató (%) | Pótlás várható éve (év) | Pótlási költség (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | Tulajdoni arány (%) | KEOP beruházásból
- | Megnevezés : Kincsesbánya szennyvíztisztító telep
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Csurgalékvíz visszavezetés
|  |  | R-9-1-1-13-49 | KINCSESBÁNYA | Cusrgalékvíz átemelő búvárszivattyú | 1999 | FLYGT-DP-3057-232-MT | jelenleg javítás alatt, üzemeltetői tulajdonú szivattyú helyettesíti | 7 | 35 | 2017 | 497800 | 174230 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-13-50 | KINCSESBÁNYA | Csurgalékvíz átemelő egyéb gépészet 1.sz. | 1999 | 1 db DN 100 kézi tolózár |  | 10 | 50 | 2020 | 50800 | 25400 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 548600 | 199630
|  | - | Csoport név : Fúvó gépház
|  |  | R-9-1-1-9-37 | KINCSESBÁNYA | Fúvó 1. sz. | 1999 | AERZEN típ. P = 11 kW Q = 324 m3/h |  | 7 | 40 | 2018 | 3550000 | 1420000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-9-38 | KINCSESBÁNYA | Fúvó 2. sz. | 1999 | AERZEN típ. P = 11 kW Q = 324 m3/h |  | 7 | 40 | 2018 | 3550000 | 1420000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-9-39 | KINCSESBÁNYA | Fúvó uszadékfogó levegőztetéséhez | 1999 | Becker típ. Q = 35 m3/h |  | 7 | 35 | 2017 | 420000 | 147000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-9-40 | KINCSESBÁNYA | Fúvó mamutszivattyúkhoz | 1999 | Becker típ. Q = 35 m3/h |  | 7 | 35 | 2017 | 420000 | 147000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 7940000 | 3134000
|  | - | Csoport név : Iszapsűrítő
|  |  | R-9-1-1-10-41 | KINCSESBÁNYA | Homogenizáló keverő | 1999 | P = 1,5 kW FLYGT 4630.410 |  | 7 | 40 | 2018 | 1654900 | 661960 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-10-42 | KINCSESBÁNYA | Dekantszivattyú | 1999 | VOGEL 30 TZ 115 tip. P = 0,9 kW | jelenleg raktárban, üzemeltetői tulajdonú szivattyú helyettesíti | 7 | 40 | 2018 | 250000 | 100000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 1904900 | 761960
|  | - | Csoport név : Iszapvíztelenítő gépház
|  |  | R-9-1-1-12-44 | KINCSESBÁNYA | Szalagszűrő prés | 1999 | OSB-3 típ. P = 5,6 kW Q = 2-4 m3/h sűrített iszap |  | 10 | 35 | 2019 | 7350000 | 2572500 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-12-45 | KINCSESBÁNYA | Polielektrolit oldó tartály keverővel 1. sz. | 1999 | egyedi, műanyag 2 m3 |  | 10 | 35 | 2019 | 650000 | 227500 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-12-46 | KINCSESBÁNYA | Polielektrolit oldó tartály keverővel 2. sz. | 1999 | egyedi, műanyag 2 m3 |  | 10 | 35 | 2019 | 650000 | 227500 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-12-47 | KINCSESBÁNYA | Polimer adagoló szivattyú 1.sz. | 1999 | Siemens tip. |  | 7 | 40 | 2018 | 450000 | 180000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-12-48 | KINCSESBÁNYA | Iszapfeladó szivattyú | 2011 | Seepex BN10 6-LS tip. P = 2,2 kW Q = 30 m3/h |  | 7 | 70 | 2020 | 1250000 | 875000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-12-63 | KINCSESBÁNYA | Iszapvíztelenítő gépház egyéb gépészet 1.sz. | 1999 | konténersín |  | 10 | 40 | 2019 | 1490000 | 596000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 11840000 | 4678500
|  | - | Csoport név : Mechanikai tisztítás
|  |  | R-9-1-1-6-25 | KINCSESBÁNYA | Kézi rács | 1999 | 10 mm pálcaközzel |  | 5 | 35 | 2017 | 1320000 | 462000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-6-26 | KINCSESBÁNYA | Szippantott szennyvíz feladó szivattyú | 1999 | FLYGT-DP-3068-270-HT P= 2 kW |  | 7 | 40 | 2018 | 672600 | 269040 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-6-27 | KINCSESBÁNYA | Gépi rács | 1999 | PANTUCHEK 6 mm pálcaközzel típ. Q = 100 m3/h |  | 12 | 30 | 2019 | 3290000 | 987000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-6-28 | KINCSESBÁNYA | Mechanikai tisztítás egyéb gépészet 1.sz. | 2015 | uszadékfogó levegőztető rendszer |  | 10 | 100 | 2025 | 495000 | 495000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-6-29 | KINCSESBÁNYA | Mechanikai tisztítás egyéb gépészet 2.sz. | 1999 | 2 db. 150 l kuka |  | 10 | 60 | 2021 | 50000 | 30000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 5827600 | 2243040
|  | - | Csoport név : OMS műtárgy
|  |  | R-9-1-1-8-33 | KINCSESBÁNYA | Keverő 1.sz. | 1999 | Flygt 4400-410-2500 típ. P = 2 kW |  | 7 | 40 | 2018 | 1312000 | 524800 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-8-34 | KINCSESBÁNYA | Levegőztető rendszer | 1999 | OMS 750 típ. 132 db |  | 7 | 40 | 2018 | 1980000 | 792000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-8-35 | KINCSESBÁNYA | Iszaprecirkulációs mamutszvattyú 1. sz. | 1999 | Q = 35 m3/h lev. |  | 10 | 40 | 2019 | 450000 | 180000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-8-36 | KINCSESBÁNYA | Iszaprecirkulációs mamutszvattyú 2. sz. | 1999 | Q = 35 m3/h lev. |  | 10 | 40 | 2019 | 450000 | 180000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 4192000 | 1676800
|  | - | Csoport név : Tisztított szennyvíz elvezetés
|  |  | R-9-1-1-11-43 | KINCSESBÁNYA | Fertőtlenítő medence egyéb gépészet | 1999 | 1 db DN 150 kézi tolózár, 1 db DN 80 tolózár |  | 10 | 45 | 2020 | 127200 | 57240 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 127200 | 57240
|  | - | Csoport név : Vegyszeradagoló helyiség
|  |  | R-9-1-1-7-30 | KINCSESBÁNYA | Vegyszeradagoló szivattyú | 1999 | Milton Roy Dosapro típ. Q = 83 l/h |  | 7 | 35 | 2017 | 595000 | 208250 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-7-31 | KINCSESBÁNYA | Vassó tartály | 1999 | 2 db. 1 m3 műanyag tartály |  | 10 | 30 | 2018 | 240000 | 72000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-1-7-32 | KINCSESBÁNYA | Vegyszeradagoló helyiség egyéb gépészet 1.sz. | 1999 | 3 db DN 100 tolózár, 1 db DN 65 visszacsapó szelep |  | 10 | 40 | 2019 | 190900 | 76360 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 1025900 | 356610
[12 empty] | 33406200 | 13107780
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-9-1-3-14-51 | KINCSESBÁNYA | Központi elosztószekrény technológiai épületben | 1999 |  |  | 20 | 40 | 2023 | 3950000 | 1580000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-14-52 | KINCSESBÁNYA | Csurgalékvíz átemelő akna elosztószekrény | 1999 |  |  | 20 | 40 | 2023 | 250000 | 100000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-14-53 | KINCSESBÁNYA | Fertőtlenítő labirint elosztószekrény | 1999 |  |  | 20 | 40 | 2023 | 190000 | 76000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-14-54 | KINCSESBÁNYA | Térvilágítás | 1999 | 1 karú acél kandelláber 2 m 1 db, 2 karú acél kandelláber 6 m 1 db |  | 30 | 50 | 2030 | 300000 | 150000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-14-55 | KINCSESBÁNYA | Terepi kábelezés | 1999 |  |  | 20 | 50 | 2025 | 2500000 | 1250000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-14-56 | KINCSESBÁNYA | Épületinstalláció | 1999 |  |  | 20 | 50 | 2025 | 1450000 | 725000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-14-57 | KINCSESBÁNYA | Fázisjavító automatika | 1999 |  |  | 20 | 30 | 2021 | 550000 | 165000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 9190000 | 4046000
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-9-1-3-15-58 | KINCSESBÁNYA | PC hardver és szoftver | 1999 | SCADA rendszer, operátori PC hardver monitorral |  | 8 | 35 | 2018 | 1200000 | 420000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-15-59 | KINCSESBÁNYA | Vagyonvédelem | 1999 | Riasztó mozgásérzékelővel |  | 15 | 40 | 2021 | 1200000 | 480000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 2400000 | 900000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-9-1-3-16-60 | KINCSESBÁNYA | Műszerek 1. sz. | 1999 | 1 db. indukciós mennyiségmérő nyers szennyvíz NA 150 Siemens Sitrans MAG6000, 1 db. ultrahangos vízszintmérő a Parshall csatornában |  | 10 | 60 | 2021 | 1300000 | 780000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-16-61 | KINCSESBÁNYA | Műszerek 2. sz. | 1999 | 1 db. Lange oldott oxigén szonda SC 100 vezérlőegységgel |  | 10 | 45 | 2020 | 721400 | 324630 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-3-16-62 | KINCSESBÁNYA | Műszerek 3. sz. | 2013 | Telepített automata mintavevő 1 db, Watersam |  | 10 | 85 | 2024 | 1850000 | 1572500 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 3871400 | 2677130
[12 empty] | 15461400 | 7623130
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Biológiai tisztítás
|  |  | R-9-1-2-2-4 | KINCSESBÁNYA | Biológiai tisztítóműtárgy | 1999 | vb. 17 x3,6 m 156 m3 beton OMS típusú biológiai tisztító: eleveniszapos medence 822 m3, horganyzott acél szervizhíddal és korlátokkal |  | 50 | 70 | 2050 | 24336000 | 17035200 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-2-5 | KINCSESBÁNYA | Utóülepítő | 1999 | alumínium d=4,6 m 2db. Dortmundi típusú utóülepítő térrész az OMS műtárgyban |  | 25 | 45 | 2026 | 8000000 | 3600000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 32336000 | 20635200
|  | - | Csoport név : Fertőtlenítés
|  |  | R-9-1-2-3-6 | KINCSESBÁNYA | Fertőtlenítő labirint medence | 1999 | 6,5x5,4x1 m 25,8 m3 beton fertőtlenítésre nem kötelezett a telep |  | 50 | 60 | 2045 | 3870000 | 2322000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 3870000 | 2322000
|  | - | Csoport név : Mechanikai tisztítás és szennyvíz átemelés
|  |  | R-9-1-2-1-1 | KINCSESBÁNYA | Szipantott szennyvíz fogadó | 1999 | 5x1,5x1,50 m 8,00 m3 beton vb. |  | 50 | 70 | 2050 | 1152000 | 806400 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-1-2 | KINCSESBÁNYA | Szipantott szennyvíz tároló | 1999 | d=6 m 25,20 m3 beton vb. |  | 50 | 70 | 2050 | 3628800 | 2540160 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-1-3 | KINCSESBÁNYA | Uszadékfogó | 1999 | vb. 5x2x1,50 m 10,75 m3 beton |  | 50 | 75 | 2053 | 1612500 | 1209375 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 6393300 | 4555935
|  | - | Csoport név : Tisztított szennyvíz elvezetés
|  |  | R-9-1-2-4-7 | KINCSESBÁNYA | Parshall mérőcsatorna | 1999 | 6,3x1x1,5 m 8,94 m3 beton |  | 50 | 60 | 2045 | 1341000 | 804600 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 1341000 | 804600
|  | - | Csoport név : Udvartér
|  |  | R-9-1-2-5-8 | KINCSESBÁNYA | Csurgalékvíz átemelő akna | 1999 | vb. 1,4x1,4x2,26 m 4 m3 beton betongyűrű akna |  | 50 | 70 | 2050 | 604800 | 423360 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-9 | KINCSESBÁNYA | Iszapsűrítő műtárgy | 1999 | vb. d=6 m 25,20 m3 beton |  | 50 | 65 | 2048 | 3780000 | 2457000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-10 | KINCSESBÁNYA | Technológiai épület | 1999 | tégla 7x10,99 m Kétszintes téglaépület 77 m2 |  | 50 | 55 | 2043 | 27720000 | 15246000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-11 | KINCSESBÁNYA | Belső közlekedőút | 1999 | beton 277 fm drótkerítés, 2,5 m-enként betonoszloppal, kétszárnyú kapu |  | 25 | 85 | 2036 | 2880000 | 2448000 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-12 | KINCSESBÁNYA | Kerítés | 1999 | 277 fm drótkerítés, 2,5 m-enként betonoszloppal, kétszárnyú kapu |  | 15 | 60 | 2024 | 1539600 | 923760 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-13 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 1. sz. | 1999 | d 200 mm 80,00 fm KG-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 2288000 | 1555840 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-14 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 2. sz. | 1999 | d 100 mm 12,00 fm KM-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 114000 | 77520 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-15 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 3. sz. | 1999 | d 100 mm 12,00 fm KM-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 114000 | 77520 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-16 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 4. sz. | 1999 | d 150 mm 32 fm KG-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 419200 | 285056 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-17 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 5. sz. | 1999 | d 200 mm 49,00 fm KG-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 1401400 | 952952 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-18 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 6. sz. | 1999 | d 150 mm 240,00 fm KG-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 3144000 | 2137920 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-19 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 7. sz. | 1999 | d 25 mm 38,00 fm PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 95000 | 64600 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-20 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 8. sz. | 1999 | d 50 mm 80,00 fm PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 320000 | 217600 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-21 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 9. sz. | 1999 | d 20 mm 10,00 fm KPE vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 20000 | 13600 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-22 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 10. sz. | 1999 | d 250 mm 54,00 fm KG-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 1879200 | 1277856 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-23 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 11. sz. | 1999 | d 150 mm 55,00 fm KM-PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 720500 | 489940 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
|  |  | R-9-1-2-5-24 | KINCSESBÁNYA | Udvartéri vezetékek 12. sz. | 1999 | d 40 mm 70,00 fm PVC vezeték |  | 50 | 68 | 2049 | 259000 | 176120 | Kincsesbánya-Isztimér Szennyvíztiszttító telep tulajdonközsség | 100 | Nem
[12 empty] | 47298700 | 28824644
[12 empty] | 91239000 | 57142379
[12 empty] | 140106600 | 77873289
[12 empty] | 140106600 | 77873289